«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления

ТСЖ «Глинки 16»

Лепорский А.А.

от 18 октября 2016г.

Ведомость объемов работ (Дефектная ведомость) №1

Наименование объекта: 		Ремонт помещения 7-Н (подземная автостоянка)

Место нахождения объекта: 		г. Пушкин, ул.Глинки д16/8

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок: |
| 1 | Снятие мела с потолка | м² | 2500 |
| 2 | Частичное шпаклевание потолка | м² | 300 |
| 3 | Окраска потолков водоэмульсионной краской. | м² | 2500 |
|  | Пол: |  |  |
| 1 | Монтаж пескоуловителей (демонтаж керамогранита, демонтаж монолитной плиты -1,0 м2, устройство опалубки, заливка бетона.) | шт | 2 |
| 2 | Устройство дренажа по оси-11 (демонтаж керамогранита, штробление монолита, монтаж ж/б лотков, укладка керамогранита, установка решеток.) | м/п | 35 |
| 3 | Устройство лотков по оси-17 (монтаж ж/б лотков, укладка керамогранита, установка решеток.) | м/п | 35 |
| 4 | Устройство лотков по оси-М (монтаж ж/б лотков, укладка керамогранита, установка решеток.) | м/п | 28 |
| 5 | Устройство лотков по оси-22 (монтаж ж/б лотков, укладка керамогранита, установка решеток.) | м/п | 35 |
|  | Стены: |  |  |
| 1 | Снятие мела | м² | 1200 |
| 2 | Частичное шпаклевание стен | м² | 120 |
| 3 | Окраска стен водоэмульсионной краской. | м² | 1200 |
| 4 | Замена эвакуационных дверей | шт | 6 |
| 5 | Оштукатуривание откосов | м/п | 32 |
| 6 | Устройство плинтусов из керамогранита | м/п | 200 |
|  | Оборудование: |  |  |
| 1 | Установка КСД на вызывную панель лифтов | шт | 8 |
| 2 | Установка КСД на эвакуационные двери | шт | 3 |
| 3 | Закупить ЗИП для распашных и секционных ворот. | комплект | 3 |

Составил:

Инженер по эксплуатации					Масленников К.Г.

Члены комиссии:

Михеев А.В.

Кондрошов А.В.