План работ на 2017г.

| № | Наименование мероприятий | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить водоотведение внутри дворовой территории. | 80 м.п. |
| 2 | Установка балансировочных кранов на ГВС. | 4 шт. |
| 3 | Установка стопоров на входные двери | 8 шт. |
| 4 | Установка фотореле при входе в парадные | 8 шт. |
| 5 | Восстановить плитку в парадных | 15 м.кв. |
| 6 | Косметический ремонт двух парадных. |  |
| 7 | Косметический ремонт входных дверей в парадные. | 8 шт. |
| 8 | Установка автоматики в ТП | 1 комплект |
| 9 | Восстановить плитку на фасадах | 30 м.кв. |

|  | Кровля |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отштукатурить осыпающий кирпич на вентканалах и окрасить | 100 м.кв. |
| 2 | Отштукатурить эркеры и окрасить. | 100 м.кв. |
| 3 | Выполнить утепление и гидроизоляцию воронок в 3 и 6 парадной | 2 шт. |
| 4 | Поставить решетки на вентиляционные каналы паркинга. | 32 шт. |
|  | Паркинг |  |
| 1 | Герметизация диф.швов | 40 м.п. |
| 2 | Восстановить плитку в местах общих проездов | 10 м.кв. |
| 3 | Окраска регистров | 120 м.пог. |
| 4 | Окраска ливневой канализации | 100 м.пог. |