План работ на июнь 2016г.

| № | Наименование мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка теплового пункта к отопительному сезону (проверка запорной арматуры, обратных клапанов, прочистка грязивяков, замена манометров, термометров) | Выполнено |
| 2 | Проверка приборов учета | Выполнено |
| 3 | Выполнить опресовку ИТП на прочность и плотность водяных систем теплопотребления: систему отопления и гвс жилого дома. | Выполнено |
| 4 | Произвести промывку: ИТП и ГВС. | Выполнено ИТП |
| 5 | Обучить персонал по ТБ тепловых энергоустановок. | На июль |
| 6 | Восстановить плитку на фасадах дома. | На июль |
| 7 | Окраска забора от 7 парадной до въездных ворот паркинга, а так же сторону с ул.Глинки | Частично выполнено |
| 8 | Продолжить работы по очистке фасадов от высолов и т.д. | Частично выполнено |
| 9 | Заменить оставшиеся водоотливы у 7 парадной (шириной 250мм.) | Выполнено |
| 10 | Помывка окон 1,2,3,4,5,6 парадной | Выполнено |
| 11 | Установка ограждения возле 1 парадной. | Выполнено |
|  | Паркинг |  |
| 1 | Снять мел. Отштукатурить, отшпаклевать и покрасить стены у пожарных ворот. | Выполнено |
| 2 | Восстановить плитку в местах общих проездов | Выполнено |
| 3 | Забетонировать проезд возле 6 парадной (Альфа-полом) | Выполнено |
| 4 | Установка дополнительных видеокамер 4 шт. (монтаж дополнительного монитора, регистратора в пом. диспетрской) | Выполнено |